## 作業データ
No | 項目名 | 印字方法 | データ
1 | 作業開始時刻 | 開始時
2 | 作業終了時刻 | 終了時
3 | 発電機関排ガス温度1号No.1 | 最大値 |  | ℃
4 | 発電機関排ガス温度1号No.2 | 最大値 |  | ℃
5 | 発電機関排ガス温度2号No.1 | 最大値 |  | ℃
6 | 発電機関排ガス温度2号No.2 | 最大値 |  | ℃
7 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.1 | 最大値 |  | ℃
8 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.2 | 最大値 |  | ℃
9 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.3 | 最大値 |  | ℃
10 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.4 | 最大値 |  | ℃
11 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.5 | 最大値 |  | ℃
12 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.6 | 最大値 |  | ℃
13 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.7 | 最大値 |  | ℃
14 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.8 | 最大値 |  | ℃
15 | 排送ポンプ機関吸入 | 最大値 |  | mmHg
16 | 排送ポンプ機関吸入負圧フラグ
17 | 排送ポンプ機関吐出 | 最大値 |  | kgf／c㎡
18 | バラスト兼ジェットポンプ吐出圧1号 | 平均値 |  | kgf／c㎡
19 | バラスト兼ジェットポンプ吐出圧2号 | 平均値 |  | kgf／c㎡
20 | 1号発電機関電力 | 最大値 |  | kw
21 | 2号発電機関電力 | 最大値 |  | kw
22 | 停泊発電機関電力 | 最大値 |  | kw
23 | 1号発電機関運転時間 | 運転時間
24 | 2号発電機関運転時間 | 運転時間
25 | 停泊発電機関運転時間 | 運転時間
26 | 積算燃料流量計 発電機関 開始 | 平均値 |  | ℓ
27 | 積算燃料流量計 発電機関 終了 | 平均値 |  | ℓ
28 | 積算燃料流量計 発電機関 積算値 | 積算値 |  | ℓ
29 | 積算燃料流量計 排送ポンプ機関 開始 | 平均値 |  | ㎥
30 | 積算燃料流量計 排送ポンプ機関 終了 | 平均値 |  | ㎥
31 | 積算燃料流量計 排送ポンプ機関 積算値 | 積算値 |  | ㎥
32 | 排送ポンプ流量平均流量 | 平均値 |  | ㎥
33 | 排送ポンプ流量合計流量 | 平均値 |  | ㎥
34 | 排送ポンプ流量合計流量（排送中） | 平均値 |  | ㎥
35 | 潮位開始値 | 平均値 |  | ｍ
36 | 潮位終了値 | 平均値 |  | ｍ
37 | 排送ポンプ機関回転数（平均値） | 平均値 |  | rpm
38 | 排送ポンプ回転数（平均値） | 平均値 |  | rpm
39 | 含泥率（平均値） | 平均値 |  | ％
40 | 台船X | 最終値 |  | ｍ
41 | 台船Y | 最終値 |  | ｍ
42 | 台船Z | 最終値 |  | ｍ
43 | 台船方位 | 最終値 |  | 度
44 | 風向 | 平均値 |  | ｍ
45 | 平均風速 | 平均値 |  | ｍ
46 | 最大風速 | 最大値 |  | ｍ
47 | 平均泥層水位 開始 | 平均値 |  | ｍ
48 | 平均泥層水位 停止 | 平均値 |  | ｍ
49 | 平均喫水 開始 | 平均値 |  | ｍ
50 | 平均喫水 停止 | 平均値 |  | ｍ
51 | 受入排水量 開始 | 平均値 |  | ton
52 | 受入排水量 停止 | 平均値 |  | ton
53 | 土量 開始 | 平均値 |  | ㎥
54 | 土量 停止 | 平均値 |  | ㎥
55 | トリム | 平均値 |  | 度
56 | ヒール | 平均値 |  | 度
57 | 受入容量開始値 | 平均値 |  | ㎥
58 | 受入容量終了値 | 平均値 |  | ㎥
59 | ジョブモードフラグ

## 日報データ
No | 項目名 | 印字方法 | データ
1 | 作業回数 | 積算値 |  | 回
2 | 発電機関排ガス温度1号No.1 | 平均値 |  | ℃
3 | 発電機関排ガス温度1号No.2 | 平均値 |  | ℃
4 | 発電機関排ガス温度2号No.1 | 平均値 |  | ℃
5 | 発電機関排ガス温度2号No.2 | 平均値 |  | ℃
6 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.1 | 平均値 |  | ℃
7 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.2 | 平均値 |  | ℃
8 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.3 | 平均値 |  | ℃
9 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.4 | 平均値 |  | ℃
10 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.5 | 平均値 |  | ℃
11 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.6 | 平均値 |  | ℃
12 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.7 | 平均値 |  | ℃
13 | 排送ポンプ機関排ガス温度No.8 | 平均値 |  | ℃
14 | 1号発電機関電力 | 最大値 |  | kw
15 | 2号発電機関電力 | 最大値 |  | kw
16 | 停泊発電機関電力 | 最大値 |  | kw
17 | 1号発電機関運転時間 | 運転時間
18 | 2号発電機関運転時間 | 運転時間
19 | 停泊発電機関運転時間 | 運転時間
20 | 積算燃料流量計 発電機関 積算値 | 1日の使用量 |  | ℓ
22 | 排送ポンプ機関吸入 | 最大値 |  | mmHg
23 | 排送ポンプ機関吐出 | 最大値 |  | kgf／c㎡
24 | 排送ポンプ機関回転数 | 平均値 |  | rpm
25 | 排送ポンプ回転数 | 平均値 |  | rpm
26 | 含泥率 | 平均値 |  | ％
27 | 排送ポンプ流量 | 平均値 |  | ㎥／h
28 | 〃 | 積算値 |  | ㎥
29 | 〃（排送中） | 積算値 |  | ㎥
30 | バラスト兼ジェットポンプ吐出圧1号 | 平均値 |  | kgf／c㎡
31 | バラスト兼ジェットポンプ吐出圧2号 | 平均値 |  | kgf／c㎡
32 | 風向 | 平均値 |  | 度
33 | 平均風速 | 平均値 |  | ｍ
34 | 最大風速 | 最大値 |  | ｍ
35 | 土量 | 排送量積算値 |  | ㎥
36 | 受入容量 | 積算値 |  | ㎥